Tabelle 3

| Material-Kategorie | Grenzwert der Beleuchtungsstärke in lx | Jährliche Präsentationszeit in h / a | Grenzwert der Belichtung pro Jahr in lx h / a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Unempfindlich | unbegrenzt | Unbegrenzt | unbegrenzt |
| 2. Geringe Empfindlichkeit | 200 | 3.000 | 600.000 |
| 3. Mittlere Empfindlichkeit | 50 | 3.000 | 150.000 |
| 4. Hohe Empfindlichkeit | 50 | 300 | 15.000 |

Grenzwerte der jährlichen Belichtung (in lx h/a) und Beleuchtungsstärke (in lx) entnommen aus der CIE Publikation 157, siehe Tabelle 1).